## 工作表1
產品型號 | HCA-TC-300
單位 | 國際單位制 (SI)、傳統單位
樣本類型 | 全血、血漿、血清、尿液
樣本體積 | 0.06 mL (60 µL)、0.14 mL (140 µL)
試劑盤保存 | 2 – 8 ℃
檢測時間 | 15 – 18 minutes
環境溫度 | 15 – 30 ℃
環境濕度 | 20 – 80 %RH
傳輸介面 | USB 2.0, RS232, Ethernet
電源 | 110 – 220 Volts AC, 50 – 60 Hz
重量 | 7.5 公斤
尺寸 | (長) 340mm × (寬) 240mm × (高) 240mm
光學系統 | 吸收度、光譜儀
檢測方法 | 專利微流通道晶片
分析原理 | 生物化學及免疫測定
光源 | 鹵素燈
分析元件 | 全波段光譜儀
波長 | 340 nm – 750 nm
最大通道數 | 每盤最多17種試劑
小試劑通道 | 每盤最多4種測項